- 北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目第一包公开招标公告

## 一、项目基本情况

- 项目编号/包号：2407-HXTC-IS1384/1

- 项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目

- 项目预算金额：655.034453万元、项目最高限价（如有）： / 万元

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 规格 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-甲基-2-苯并噻唑琳酮腙盐酸盐水合物 | 16.306941 | 瓶 | 10G | 1 | 试剂空白小于0.008；灵敏度≥2.8ug/HCHO | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 根 | 1根/盒 | 1 | #液质联用1290+6470仪适配液相色谱柱,80Å C18柱，4.6x250mm，5um | 是 |
|  | 气相色谱柱 |  | 根 | 1根/盒 | 1 | #适配7890-5975等质谱仪，聚乙二醇毛细柱色谱柱 30 m，0.25 mm，0.25 um | 是 |
|  | 15ml离心管 |  | 箱 | 50个/包，10包/箱 | 2 | PP材质;耐酸耐碱耐腐蚀；空白值低 | 是 |
|  | 甲醇（LC-MS级） |  | 瓶 | 2.5L/瓶 | 2 | 适用于液相色谱质谱连用仪，气相色谱质谱连用仪，纯度要求质谱级 | 是 |
|  | 乙腈（LC-MS级） |  | 瓶 | 4L/瓶 | 2 | 标准物质符合010020-01；浓度约100mg/L；有效期三年；距离购买至临期至少二年； | 是 |
|  | 甲醇（色谱级） |  | 瓶 | 4L/瓶 | 4 | 适用于液相色谱仪，气相色谱仪，纯度要求色谱级 | 是 |
|  | 乙腈（色谱级） |  | 瓶 | 4L/瓶 | 4 | 适用于液相色谱仪，气相色谱仪，纯度要求色谱级 | 是 |
|  | 乙酸乙酯（色谱级） |  | 瓶 | 4L/瓶 | 4 | 适用于液相色谱仪，气相色谱仪，纯度要求色谱级 | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 个 | 2.1*100mm ；1.8um； | 1 | #高强度硅胶多键键合碳十八色谱柱 | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 个 | 2.1*100mm ；1.7um； | 1 | #杂化碳十八色谱柱 | 是 |
|  | 衬管 |  | 包 | 5个/包 | 2 | 适用于气相色谱仪 | 是 |
|  | 三重氦气过滤器 |  | 个 | 1个 | 1 | 适用于气相色谱/质谱仪 | 是 |
|  | 双重过滤器（碳氢化合物/湿气） |  | 个 | 1个 | 1 | 脱烃和水，适用于型气相色谱仪 | 是 |
|  | SPME固相微萃取纤维 |  | 盒 | 3支/盒 | 2 | 50/30um 二乙烯基苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷 | 是 |
|  | HLB固相萃取小柱 |  | 盒 | 30支/盒 | 3 | #亲水亲脂共聚物基质 | 是 |
|  | 进样瓶内衬管 |  | 盒 | 100个/盒 | 4 | #玻璃材质 300uL 6*29mm | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 支 | 2.1*150mm, 3.5um | 1 | #亚乙基桥杂化颗粒 | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 支 | 2.1*100 mm, 1.7 μm | 1 | 亚乙基桥杂化颗粒 | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 支 | 2.1*50 mm, 1.7 μm | 1 | 高纯硅胶，十八烷基键合硅胶 | 是 |
|  | SPME固相微萃取纤维 |  | 盒 | 3支/盒 | 1 | 二乙烯基苯/聚二甲基硅氧烷，65um | 是 |
|  | SPME固相微萃取纤维 |  | 盒 | 3支/盒 | 1 | 宽范围碳分子筛/聚二甲基硅氧烷，95um | 是 |
|  | 甘氨酸 |  | 包 | 1包 | 5 | 1、专用设备指定配套试剂（DR890、900型设备使用）；2、供饮用水现场检测使用，不接受临期产品 | 是 |
|  | 镉单元素溶液标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 3 | 国家二级标准物质，有证书，不接受临期产品 | 是 |
|  | 无菌过滤膜 |  |  | 0.45孔径/150/盒 | 1 | 内径1.02mm,QC8500 S2型流动注射分析仪适用 | 是 |
|  | 铅单元素溶液标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 1 | 国家二级标准物质，有证书，不接受临期产品 | 是 |
|  | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 |  | 瓶 | 1瓶 | 1 | 国家二级标准物质，有证书，不接受临期产品 | 是 |
|  | 余氯低量程粉枕包试剂 |  | 包 | 100小袋/包 | 2 | 1、专用设备指定配套试剂（DR890、900型设备使用）；2、供饮用水现场检测使用 | 是 |
|  | 余氯高量程粉枕包试剂 |  | 包 | 100小袋/包 | 2 | 1、专用设备指定配套试剂（DR890、900型设备使用）；2、供饮用水现场检测使用 | 是 |
|  | pH复合电极 |  | 盒 | 1盒 | 1 | 适用于LE438仪器,配有内置温度电极的三合一塑料pH电极,可用于温度发生波动的样品, pH 0–14, 0 °C –80 °C | 是 |
|  | 过滤头 |  | 盒 | 100个/盒 | 2 | 过滤杂质，无有机物残留 | 否 |
|  | 二硫化碳 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 试剂要求低苯级，纯度>99.9% | 否 |
|  | 甲醇中苯溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08703；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年； | 否 |
|  | 甲醇中对-二甲苯溶液标准物质（对二甲苯） |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08708；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年； | 否 |
|  | 甲醇中甲苯溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08704；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年； | 否 |
|  | 甲醇中间-二甲苯溶液标准物质（间二甲苯） |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08707；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年； | 否 |
|  | 氨溶液 |  | 支 | 20ml/支 | 3 | 标准物质符合GSB 07-2439-2009；浓度约500mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年。 | 否 |
|  | 氮吹浓缩管 |  | 支 | 50mL | 10 | 能精准定量至50ml，1.0ml，0.5ml；玻璃材质。 | 否 |
|  | 氮中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯气体标准物质 |  | 支 | 气瓶/4L/1瓶 | 1 | 标准物质符合GBW08162；浓度约6*10-6mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配 | 否 |
|  | 氮中二氧化碳气体标准物质 |  | 瓶 | 气瓶/4L/1瓶 | 1 | 标准物质符合GBW08115；浓度约0.4%mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配 | 否 |
|  | 氮中二氧化碳气体标准物质 |  | 瓶 | 气瓶/4L/1瓶 | 1 | 标准物质符合GBW08115；浓度约0.1%mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配 | 否 |
|  | 氮中一氧化碳气体标准物质 |  | 瓶 | 气瓶/4L/1瓶 | 1 | 标准物质符合GBW08106；浓度约40*10-6mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配 | 否 |
|  | 二氧化硫（甲醛法） |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GSB07-3188-2014；浓度约0.4mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年。 | 否 |
|  | 活性炭固相萃取小柱 |  | 盒 | 30支/盒 | 4 | #500 mg;6cc，适用5750标准中丙烯酰胺项目，回收率等要求满足国标验证要求。 | 否 |
|  | 甲醇中异丙苯标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW(E)083031；浓度约1mg/ml；有效期三年；距离购买至临期至少二年； | 否 |
|  | 甲醇中正己烷 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GSB 000313；浓度约1000mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年； | 否 |
|  | 铅单元素溶液标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08619；浓度约100ug/ml；有效期五年；距离购买至临期至少三年； | 否 |
|  | 氰尿酸试剂 |  | 套 | 100份/套 | 1 | 试剂配合MI-108k仪器配套使用 | 否 |
|  | 容量瓶 |  | 个 | 50ml/个 | 5 | 棕色玻璃，单标线，可准确定量至标称浓度 | 否 |
|  | 容量瓶 |  | 个 | 100ml/个 | 5 | 棕色玻璃，单标线，可准确定量至标称浓度 | 否 |
|  | 水质甲醛 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GSB07-1179-2000；浓度约0.1-0.4mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年； | 否 |
|  | 水质氨氮 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GSB07-3164-2014；浓度约2.0mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年； | 否 |
|  | 水中氨氮标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GBWE080220；浓度约100ug/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年； | 否 |
|  | 水中挥发酚 |  | 支 | 20ml/支 | 5 | 标准物质符合GBW(E)080241；浓度约1000ug/ml；有效期一年；距离购买至临期至少8个月； | 否 |
|  | 水中甲醛溶液 |  | 支 | 2ml/支 | 3 | 标准物质符合NIM-RM 3450；浓度约10mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年； | 否 |
|  | 氮中一氧化碳气体标准物质 |  | 瓶 | 气瓶/4L/1瓶 | 1 | 标准物质符合GBW08106；浓度约40*10-6mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配 | 否 |
|  | 甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质（邻二甲苯） |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08706；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年； | 否 |
|  | 氨溶液 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW(E)082267；浓度约1000ug/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年； | 否 |
|  | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 |  | 5支/套 | 20ml/支 | 2 | 套装，内含标准物质及对应试剂，标准物质符合GBW (E) 082093；浓度约100ug/ml；有效期大于一年；距离购买至临期至少8个月；缓冲液为甲醛吸收液； | 否 |
|  | 二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW(E)082621 ；浓度约1000ug/ml；有效期大于一年；距离购买至临期至少8个月； | 否 |
|  | 硫化物标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08630；浓度约100ug/ml；有效期一年；距离购买至临期8个月； | 否 |
|  | 甲醇中总挥发性有机物TVOCs溶液标准物质 |  | 套 | 2ml/支，4支/套 | 2 | 标准物质符合GBW(E)081154-081156；浓度为10、100、1000ug/ml；有效期两年；距离购买至临期至少一年； | 否 |
|  | 22种TVOC混标(GB/T18883-2022) |  | 支 | 2.0ml/支 | 2 | 标准物质包含GB/T18883-2022中方法要求的参数；有效期两年；距离购买至临期至少一年； | 否 |
|  | 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW(E)080223；浓度约100ug/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年； | 否 |
|  | 镉单元素溶液标准物质 |  | 支 | 20ml/支 | 2 | 标准物质符合GBW08612；浓度约100ug/ml；有效期五年；距离购买至临期至少三年； | 否 |
|  | 无水硫酸钠SPE小柱 |  | 盒 | 5g/6mL,30支/盒 | 2 | 可过滤30ml有机溶剂使其中残留水分被吸收，填料特殊煅烧处理，无有机物本底残留，棕色离心管。 | 否 |
|  | 容量瓶 |  | 个 | 250ml/个 | 5 | 棕色玻璃，单标线，可准确定量至标称浓度，250mL | 否 |
|  | 1mL一次性无菌注射器 |  | 盒 | 100支/盒 | 1 | 1ml,独立包装 | 否 |
|  | 2mL棕色进样瓶 |  | 盒 | 100个/盒 | 15 | #2 mL定位孔包装广口螺纹口样品瓶, 棕色，带书写处，9 mm, 32X11.6 mm | 否 |
|  | 配套2mL进样瓶盖 |  | 盒 | 100个/盒 | 15 | #9 mm螺纹盖垫组合, 红色特氟龙/白色硅胶隔垫，蓝色短螺纹开口盖 中心孔6 mm | 否 |
|  | 20mL玻璃透明顶空瓶 |  | 盒 | 100支/盒 | 6 | #顶空进样瓶 20mL 玻璃材质 透明 | 否 |
|  | 20mL螺口顶空瓶盖（带磁力） |  | 盒 | 100个/盒 | 6 | #20mL顶空进样瓶 磁力螺口瓶盖 | 否 |
|  | 配套2mL进样瓶盖 |  | 盒 | 100个/包 | 1 | #2mL 进样瓶盖 蓝色, 9 mm螺纹盖垫组合, 红色特氟龙/白色硅胶隔垫，蓝色短螺纹开口盖 中心孔6 mm 非粘结键合盖垫 | 否 |
|  | 固相萃取小柱（玻璃） |  | 盒 | 30支/盒 | 2 | #高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯填料，玻璃小柱，200mg；6 mL及等效，5750国标15种SVOCs检测符合。 | 否 |

- 合同履行期限：1 年，合同履行期间按采购人要求分批次交货。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□ 本项目专门面向  □中小 □小微 企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_          _。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

- 本项目的特定资格要求：

  - 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

  - 其他特定资格要求（如有）：无

## 三、获取招标文件

- 时间：2024年_8_月_1_日至2024年_8_月_8_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年_8_月_23_日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦十一层1111会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

- 本项目的采购年限为   年、预算金额为      万元、当年安排数为     万元。（本项目不适用）

- 其他事项：

3.1本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（本项目不适用）

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“操作指南 ”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“工具下载 ”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.1.4获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标 /采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.1.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

3.2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标按资格审查无效处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝冲，010-64407307

- 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、曹文君、成歌，010-57456265、010-63961210

- 项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、曹文君、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、赵峰、王东衍

电话：010-57456265、010-63961210