- 采购需求

一、委托服务管理事项

（一）投标人对采购人业务楼提供房屋建筑、庭院、设备运行、会议、保洁服务管理，其范围如下：

1、北京市朝阳区人民检察院第二办公区（包括地下二层，地上六层）。

2、房屋建筑本体用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、地面、设备机房等）的维修、养护和管理。

3、房屋筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、共用照明、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯等）维修、养护和管理。

4、本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井、绿化、路灯、停车场、自行车棚）的维修、养护和管理。

5、本物业规划红线内的属配套服务设施的维修、养护和管理。

6、公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位）、办公楼整栋大楼、公共场地的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

7、建筑物内所有地毯定期吸尘、清洁。

8、管理与物业相关的工程图纸，用户档案与竣工验收资料。

9、客服管理。

10、物业及物业管理档案、资料。

11、按市政管理要求，院墙外包括门前三包需由采购人承担的工作。

（二）本物业房屋建筑的日常管理维护

本物业房屋建筑日常管理维护是指为保持房屋建筑原有完好等级和正常使用，所进行的日常养护和小损小坏（单项金额500元以下）的修复。

其中包括：

1、房屋建筑的日常维护及管理：

（1）随时巡查办公楼的承重部位。

（2）随时巡查房屋地面、墙台面、吊顶、门窗、楼梯、通风道。巡视人负责以上日常养护和小修，保持原有完好等级和正常使用。

公用设施和附属建筑物：

（1）对室外上下水管道、落水管、垃圾道、化粪池、沟渠池、井及自行车棚的巡视及维护管理，以及车棚内车辆日常摆放、苫盖等。

（2）信访接待室、理发室等配套建筑的维护保养和管理。

（3）化粪池清掏工作，定期清理化粪池。

3、装修施工管理

3.1 协助采购人办理装修审批手续。

3.2 协助采购人对装修施工现场管理。

3.3 每天对装修施工现场进行安全检查。

3.4 办理装修施工人员进院证件等。

3.5 协助采购人对装修进行验收工作。

（三） 本物业由投标人管理的机械、电气、设备、设施运行管理维护。

1、供电系统

供电系统设备设施运行管理维护是指为保证本物业供电系统正常运行，对供电设备设施的日常管理维护、巡视检查。其中包括：

（1）变配电系统：日常巡检、记录。

维修内容：高压开关柜、直流屏、信号控制台、电力变压器、低压开关柜、电容柜等。

（2）紧急供电系统：日常巡检、记录、EPS电源和应急开关柜。

（3）电力监测系统：日常巡检、记录、日常维修、监测硬件和软件、网络仪表、配件及硬件（电脑主机、显示屏）、软件升级由专业公司完成。

（4）接地及防雷系统：日常巡检、记录设备状况。

（5）各种机械设备的电力配电柜：日常巡检、记录、日常维修。

（6）电力系统配套日常巡检设备：电力、照明配电箱、配电柜、汇流排、互投器、接触器箱以及各种电缆、电气插座、照明灯具。

（7）室外照明日常巡检设备：

7.1室外灯具、线缆。

7.2室内控制系统。

2、弱电系统

弱电系统运行管理维护是指投标人对本物业弱电系统的管辖部分进行日常运行管理维护。其中包括：

（1）楼宇自控系统巡查：

1.1DDC控制器巡查。

1.2检查控制器的通讯状态：

1.2.1检查各设备的参数设置。

1.2.2检查所控机组的启停状态。

1.2.3检查控制器与工作站的连接状态。

1.3空调、新风机组巡查；

1.3.1检查机组的运行状态及参数值设定。

1.3.2根据外界温度调节舒适温度。

1.3.3巡视机组的风阀和水阀。

1.3.4监测各机组的故障反馈。

1.3.5设定机组的启停程序。

1.4送风、排烟风机巡查：

1.4.1监测机组的启停状态。

1.4.2检查机组的故障反馈。

1.4.3设定送、排风机的启停程序。

1.5服务器、集成系统巡查：

1.5.1变配电系统的状态监测。

1.5.2给排水系统的状态监测。

1.5.3空调机组的状态监测。

1.5.4泛光、公共照明的监测。

1.5.5空调、新风运行监控。

1.6楼宇自控系统UPS断电巡查；

1.7检查楼宇HUB集线器巡查；

（2）安防系统：

2.1硬盘设置监控录像：

2.1.1 配合安防人员检查硬盘录像机的录像设置。

2.1.2配合安防人员录像内容。

2.2检查断电后设备出现的问题，并上报上级领导。

2.3清洁外围球机外罩（中控室所控设备）。

(3)音响视听系统：

3.1多功能报告厅:

3.1.1根据客方需求安装麦克及显示设备。

3.1.2会前调试安装设备，达到最佳效果。

3.1.3配合技术处调试各区县院视频会议。

3.1.4上传下传视频音频。

3.1.5切换各种图像文件。

3.1.6检查舞台各类灯光。

3.1.7投影仪使用前的调试。

3.1.8舞台及地面各种接口检查。

3.1.9灯光控制器、调光台。

3.2会议室设备巡查。

（4）CATV电视系统：

4.1巡查电视图像和UPS电源。

4.2巡查各层信号放大器和电源。

（5）车场管理系统：巡查进出口道闸。

3、电梯系统

电梯运行管理维护是指为保证本物业电梯设备正常使用所进行的日常运行管理维护，并监督维保单位及时维修，保证使用，其中包括电梯、井道、轿厢和控制部分的运行管理和维护保养。

4、机电设备系统

机电设备的运行管理维护是指为保证本物业机械设备正常运行，对机械设备进行的日常管理维护。其中包括：

（1）巡检空调系统运行状况、冷冻水泵压力检查。

（2）巡检空调机组设备运行状况、观察电机有无异常、调整皮带松紧度。

（3）日常巡检消防泵、喷淋泵及控制柜；巡检软启动器、断路器、自动巡检仪。

（4）日常巡检生活水泵变频器、控制器、水泵、截门、不锈钢水箱、紫外线消毒设备。

（5）巡检污水系统、废水系统、雨水系统。

（6）日常巡检碎纸机房设备及碎纸系统。

（7）巡检开水器设备、过滤器(滤芯)。

（8）巡检空气净化器。

（9）巡检备勤区设备。

（10）热力站运维另行协商。

（11）日常巡检锅炉房、燃气房、二次供水（无负压）、冷冻空调机组，配合维保做好日常管理。

（四） 本物业消防设备系统运行管理维护

本物业消防设备的日常管理维护是指遵循“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的原则，投标人对本物业消防系统设备进行日常检查、保养，确保系统正常、大楼安全，系统包括：

1、消防灭火系统：室内消防栓系统、消防水泵房、室外消防栓系统、自动喷水灭火系统、预作用喷淋系统、干式喷淋系统

2、对各处消防灭火系统和消防设备进行日常检查和保养，其中包括以下几个方面：

（1）消防自动报警联动系统巡查；

1.1日常巡视模块箱，检查模块信号。

1.2检查卷帘门升降，模拟火灾联动迫降检查。

1.3模拟火灾电梯联动迫降检查。

1.4报警联动烟感、温感检查。

1.5火灾强切照明电源检查。

1.6火灾送排风机启动。

（2）消防广播系统巡查；

2.1检查广播柜的电源情况。

2.2应急广播测试。

（3）消防专用电话巡查；

3.1电话机音质检测（和终端通话）。

3.2话机固定检查。

（4）自动气体灭火巡查；

4.1喷气管路检查。

4.2 FM200控制盘电池检查。

4.3瓶头阀撞针检查。

4.4手动启动瓶头阀（需摘下撞针）。

（5）煤气报警巡查；

5.1检查探头有无松动。

5.2放气报警检查。

（6）加压、排烟风机巡查；

6.1火灾报警后排烟风机启动检查。

6.2火灾报警后加压风机启动检查。

（7）消防泵、喷淋泵巡查；

7.1末端放水启动消防泵检查。

7.2消火栓放水启动喷淋泵检查。

（8）水流指示器巡查；

（9）末端放水报警检查。

（10）消防主机巡查；

10.1防火阀、排烟阀手动开闭巡查。

注：本系统维保、消电检测、大修和中修由采购人负责。其中包括以下设备：消防主机柜、消防主机柜内蓄电电池、烟感温感探头的清洗、消火栓箱内水枪、防火卷帘门电机和控制、防火阀、排烟阀、送风机排风机的电机、CRT主机硬件和软件、消防泵电机、喷淋泵电机、消防模块箱内模块、消防广播柜内设备、手报按钮、水流指示器、气灭瓶头阀。气灭喷头。

（五） 设备年检与能源消耗管理

设备年检是指对本物业所有需要进行年检的设备按时进行年检并办理备案手续；投标人负责本物业能源消耗的计量和统计工作，应按年或月（根据具体项目及内容）向采购人报告。

（六） 档案管理

档案管理是指对为本物业相关的工程图纸、设备档案、运行记录、服务记录所进行的管理，应做到：

1、采用原始文字档案和电子版档案双轨管理制。

2、档案资料保持完整、清晰、无缺失、无破损。

3、动态资料填补及时无遗漏。

4、设备建立档案卡，并及时做好维修与更新记录。

（七） 卫生保洁

卫生保洁是指为保证本物业环境清洁而进行的日常管理工作。其中包括：

1、监管大楼内外墙及窗户保洁清洗工作。

2、办公楼内全部会议室、走廊、楼梯、电梯、卫生间、开水间、浴室、理发室、地下车库、设备机房等房间的日常保洁。

3、自管用房、餐厅的定期保洁和管理。

4、对门、窗、窗帘、墙壁、地面、吊顶、风口、灯具、扶手、地毯、地板、栏杆、标志牌以及机械电气设备系统等定期清洁。

5、室外门前三包责任区的清扫。

6、冬季扫雪铲冰等政府规定的门前三包事项。

7、按照《北京市垃圾分类管理条例》和《北京市人民检察院生活垃圾强制分类实施方案》进行垃圾分拣和清运（不含改造施工的建筑垃圾、隔油池和厨余垃圾）。

8、监管本单位的消杀灭蟑、灭鼠、灭蚊蝇工作。

9、加强外围晨扫的保洁力量，确保在7点前外围清扫完毕。

10、清理卫生间清理频率为工作日2小时一次，并且每次清理要求保洁人员签字。

11、要求保洁员每周一下午发放一周的垃圾袋，遇各处室没人的情况时，应增加发放次数，确保垃圾袋送到位。

12、保洁员负责管理会议室、浴室、健身房、理发室等公共区域的门锁钥匙，根据采购人指示开门及锁门。

13、对全楼的常规消毒。

14、保洁日常工作所需的抹布、卫生纸、抽纸、垃圾袋、洗手液、肥皂、洁厕灵、蚊香、棉签、清新剂等保洁卫生用具由投标人提供。

（八） 客服服务

1、客服部管理

1.1 收发信件类服务。

1.2 接受日常报修、询问、充电等服务并及时处理。

1.3 日常邮件、杂志、报刊、包裹的接收与分发工作，保证投递

及时、准确、无丢失。

1.4 听证室及宣告室的预订、使用与管理。

1.5 接听电话，发放整理各部门工单，处理调解投诉。

1.6 挂钟走时的检查，横幅的悬挂及会议室内物品的清点与保管。

1.7 日常楼内外的卫生巡视。

2、会务服务

2.1 配合采购人会议活动接待工作，负责场地布置工作、会议桌签打印，提供专梯服务，协助采购人对公示栏的管理等工作。

2.2 服务人员行为举止要经过专业礼仪培训。做好会前、会中、会后工作准备。

2.3 应在召开会议前一小时调试完毕会议室音像设备。

2.4因设备的损坏或故障影响会议使用的及时报采购人处置。

2.5遇大型接待活动，需临时调派外项目服务人员进行服务支持。

2.6会议服务员每天应在预定会议开始前1小时打开会议室(如组会方有特殊需求要求早开会议室的情况除外)，加强巡会，会议结束后关灯锁门。

2.7会议所需的茶叶、咖啡豆、湿巾、纸巾等用品由投标人提供。

（九）  理发室的管理

根据采购人安排，每周一至周五提供两天理发服务，时间：9：00-11：30，13：30-17：30，制定理发室管理制度，保障其正常运行。理发室所需的洗发水、护发素、推子、等日常用具由投标人提供。

（十）制定公共设备设施的使用维修养护计划，制定公共部位日常巡视检查计划，制定突发事件预案。配合采购人对楼宇进行改造施工，对设备设施进行的升级改造。

（十一）加强工程技术方面的服务力量。在确保现有设备运行保障力量的前提下，不足部分由投标人其他项目技术力量支持，以对采购人设备设施进行周期性检查，对运行中存在的安全隐患、维修改造建议，以书面的形式通知采购人。

（十二） 积极参与节约型机关创建工作，落实采购人有关节约用能要求。厉行节水节电，杜绝长流水及跑冒滴漏现象，随手关灯；实施生活垃圾分类，正确投放垃圾。

二、 投标人组织机构

本物业实行总经理负责制，下设管理部、工程部、客服部；投标人根据采购人需求设定及调整岗位配置，总配置不少于17人。投标人工作人员应当与投标人签订劳动合同，与投标人之间成立劳动关系，采购人不承担投标人工作人员与投标人涉及劳动争议方面的任何责任。

对投标人人员素质要求

1、投标人提供的物业服务人员须为中华人民共和共公民，遵守国家法律、法规，品行良好，无犯罪记录。爱岗敬业，能够切实维护采购人的利益。

1、投标人提供的物业服务人员须为中华人民共和共公民，遵守国家法律、法规，品行良好，无犯罪记录。爱岗敬业，能够切实维护采购人的利益。

2、项目经理

2.1 年龄50周岁（含）以下且具有本科以上学历。

2.2 具有5年以上非住宅类物业项目经理任职经历。

2.3 在政府或央企机构中具有2年以上工作经验。

3、 工程主管

3.1.年龄45周岁（含）以下。

3.2具有相关专业大专及以上学历。

3.3 具有工程师或技师以上技术等级。

3.4具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

4、保洁主管

4.1.具有专科及以上学历，年龄在45周岁（含）以下。

4.2.具备保洁工工作经验5年以上。

4.3.具有三年及以上保洁主管经验。

三、本物业管理服务应达到的指标

（一）服务满意率达到98％；

（二） 投诉率低于2%；

（三）设备运行完好率达到100％；

（四） 维修及时率达到100%；

（五）杜绝任何安全生产事故，杜绝泄密事件、杜绝刑事案

件。

（六） 不发生安全责任事故。

四、服务时间

服务期限两年，自2025年1月27日至2027年1月26日