- 第五章   采购需求

第一部分：采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市红十字血液中心物业服务 | 1 | 项 | 无 |

第二部分：项目背景

北京市红十字血液中心，位于北京市海淀区北三环中路37号。中心成立于1957年，占地面积8000平方米，建筑面积20000平方米，是门类齐全、设备先进、技术力量雄厚，集采供血科研、教学、生产于一体的国内大型血液中心之一。中心承担着向首都近300家医院提供医疗和急救用血的任务。中心平均每年向临床提供全血及成分血，超过百万单位(200毫升/单位)，占北京市供血量的2/3。

第三部分：服务要求

一、服务的主要内容、范围

1、保洁管理服务：楼宇内部保洁服务、院内外环境卫生及门前三包、协助采购人做好医疗废弃物管理、协助采购人收集、整理生活垃圾、清洗消毒离心机盒、止血钳、止血带、离心架、推车、运血筐、负责采血方舱、采血车等物品；采血屋、实验室、血液制备室等室内外保洁消毒及擦拭。

2、绿化、室内外植摆服务及虫控消杀。

3、电梯服务：电梯维保维修、年检、运行服务。

4、配送服务：白衣收发、物料、食品、采血耗材配送；取血服务。

5、设备运行服务：配电室运行、中央空调运行、污水处理设备运行、浴室热水设备运行、监控值守运行服务、北海宿舍门岗服务。

6、综合维修服务：门窗、锁具、水、电（强弱）、暖通、网络等维修。

7、咨询服务：咨询台、活动引导服务。

二、人员要求

1、管理人员：

（1）项目经理具有本科（含）及以上学历，且年龄在45周岁以下，具有五年（含）以上类似物业项目经理经验。

（2）部门经理具有本科（含）及以上学历，年龄50岁（含）以下、具有五年（含）以上类似物业项目经理经验。2、其他技术服务人员

（1）年龄：45周岁以下

（2）配电室设备日常运行值守服务人员应具有《高压电工作业》证书。

（3）锅炉设备日常运行值守服务人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证（工业锅炉司炉G1）》证书。

（4）换热站及污水设备日常运行值守服务人员应具有《特种作业操作证（制冷与空调作业》）。

（5）其他设备日常运行维修服务人员应具有《管道工证书》或《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》或其它相关操作证书。

（6）监控值守人员应具有消防设施操作员（四级以上）。

（7）医废高压消毒人员至少有2人具有《特种设备作业人员证（固定式压力容器操作R1或快开门式压力容器操作R1）》。

3、保洁人员年龄：应在50周岁以下。

三、技术服务要求

## 第一 保洁管理服务

一、保洁范围、内容

（一）楼宇内部保洁服务：单位区域内所有楼宇内部保洁、所有玻璃内清洗和楼外墙裙(1.5米以下)清洗以及所有医疗垃圾收集和生活垃圾清运服务。

（二）庭院内外环境卫生：单位区域内环境保洁和门前三包环卫服务。

（三）协助采购人做好医疗废弃物管理：负责采购人医疗废弃物的收集、储存、运送，并按照相关要求做好记录。

（四）协助采购人收集、整清运生活垃圾。

（五）对止血钳、止血带、离心机盒、离心架、推车、整理箱等10多种品种每天清洗消毒；运血筐每月清洗消毒一次。

（六）负责采血方舱、固定采血车内外及采血小屋室内保洁消毒及擦拭（每周一次）,根据需要随时保洁。

二、保洁服务区域（下表）

1#楼区域（含地下1、2层）          建筑面积：13577.69㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| -2层至11层全部公共区域 | 10208.7 |
| -2－11层楼道（含扶手） |  |
| -1－10层男女卫生间22个 |  |
| 1层献血服务一科 |  |
| 1层供血科、成分科、中控室 |  |
| 2层献血服务二科 |  |
| 3层成分科 |  |
| 3层报告厅 |  |
| 4层检验科 |  |
| 4层办公室 |  |
| 5层成分科 |  |
| 5层中心会议室 |  |
| 5层离退办活动中心 |  |
| 5层成分科化验室 |  |
| 6层核酸实验室 |  |
| 6层信息科办公室 |  |
| 6层电话机房 |  |
| 6层信息科机房 |  |
| 7层血型室 |  |
| 7层信息科 |  |
| 8层研究所白细胞室 |  |
| 9层研究所安全输血室 |  |
| 10层血源管理科 |  |
| 11层多功能厅 |  |
| 强弱电空调机房管道竖井 |  |
| 各门前防雨棚 |  |
| 各门前防雨棚 |  |
| 3层平台及发电机 |  |
| 5层平台 |  |
| 10层平台及中央空调机组 |  |
| 1－11层内侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 12层屋面（换季清扫）及电梯机房、特殊天气及时清扫 |  |

2#楼区域                           建筑面积：3596.1㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层大厅 | 2703.8 |
| 1－4层东西楼道（含扶手） |  |
| 1层各办公室 |  |
| 2层各办公室 |  |
| 3层各办公室及会议室 |  |
| 4层各办公室 |  |
| 1－4层男女卫生间8个、开水间4个 |  |
| 1-4层东西步行梯（含扶手） |  |
| 地下室 |  |
| 1－4层内外侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面、屋顶（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

3#楼区域                            建筑面积：346.2㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层大厅 | 100 |
| 1层一科库房 |  |
| 2层一科办公室 |  |
| 2层一科会议室 |  |
| 2层一科录入室 |  |
| 3层母婴室 |  |
| 3层男更衣室 |  |
| 3层女更衣室 |  |
| 1－3层楼道（含扶手） |  |
| 1-3层步行梯（含扶手） |  |
| 1－3层男女卫生间2个 |  |
| 1－3层内外侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面、屋顶（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

4#楼区域                            建筑面积：801㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1－2层内外侧玻璃 | 200 |
| 顶层平台（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |
| 各门前雨棚 |  |
| 楼外墙裙 |  |

5#楼区域                        建筑面积：457.8㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层大厅 | 300 |
| 1-2层楼梯（含扶手） |  |
| 1－2层卫生间3个 |  |
| 环形楼梯（含扶手） |  |
| 1层二科更衣室 |  |
| 1层纪检办公室 |  |
| 1层成分科休息室 |  |
| 2层总值班室 |  |
| 2层研究所值班室 |  |
| 2层洗衣间 |  |
| 客房楼梯（含扶手） |  |
| 2层男代班室 |  |
| 2层女代班室 |  |
| 2层走廊 |  |
| 1层男浴室 |  |
| 1层女浴室 |  |
| 电工班楼梯（含扶手） |  |
| 食堂办公室 |  |
| 1－2层内外侧玻璃 |  |
| 1层泵房 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

6#楼区域                          建筑面积：525.9㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层运输科公共区域 | 395.4 |
| 1层办公室 |  |
| 1层总务科楼梯（含扶手） |  |
| 1层卫生间 |  |
| 2层总务科走廊 |  |
| 2层总务科办公室 |  |
| 2层卫生间 |  |
| 1－2层内外侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

采血车内区域

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 食品柜 |  |
| 饮水机 |  |
| 冰柜 |  |
| 电视机 |  |
| 空调机 |  |
| 桌椅 |  |
| 地面 |  |
| 水池 |  |
| 车厢内顶 |  |
| 内壁 |  |
| 内侧玻璃 |  |
| 日光灯 |  |
| 紫外线灯 |  |
| 血液冰箱 |  |
| 储血箱 |  |
| 采血称 |  |
| 热合机 |  |
| 检验设备 |  |
| 台面 |  |

院内环境卫生区域                  占地面积：8000㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 院内道路 | 4300 |
| 院内停车场 |  |
| 院内自行车棚 |  |
| 楼宇周围 |  |
| 南大门前、东大门外 |  |
| 生活垃圾站 |  |
| 医疗废弃物暂存站 |  |
| 食堂垃圾池 |  |
| 院内旗杆、台 |  |
| 院内所有栏杆、扶手 |  |
| 院内所有墙面、展板、标识 |  |

注：1、石材地面养护面积：1060㎡(4次/年)；2、1#楼3、4、5、7、8、9层亚麻地面养护面积2497㎡、PVC地面1173㎡，2次/年；3、1#楼2层采血屋及公共区域地毯面积412.29㎡，清洗养护1次/月；3层报告厅地毯清洗养护面积230㎡，4次/年；4、献血服务一科PVC地面养护250.82㎡2次/年。

（四）重点区域：

1、1#楼1层大厅石材地面养护及保洁

2、1#楼2层大厅石材地面养护及保洁

3、1#楼献血服务一科采血区域保洁

4、1#楼献血服务二科采血区域保洁

5、1#楼3、7、8、9层亚麻地面养护

6、1#楼4、5、6层PVC地面养护

7、1#楼3层报告厅地毯养护

8、1#楼2层二科地毯养护

9、1#楼11层多功能厅石材地面养护

10、2#楼3层行政办公区域

11、采血车（屋、方舱室）内外保洁

三、保洁要求

（一）上岗员工基本素质要求

1、仪容仪表：统一着装、工鞋（物业公司提供），穿着整洁，仪表端庄

2、行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗

3、文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、使用文明用语

4、遵规守纪：遵守劳动纪律、遵守采购人规章制度

5、基本知识：岗前培训考核合格上岗，遵守操作规程、保障献血员及医疗环境安全，做好个人防护

（二）保洁服务标准要求

1、楼内大厅、走廊保洁标准：

（1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾

（2）墙面，踢脚线：无尘土、污迹

（3）电梯门：光亮洁净，无尘土、污渍、印迹

（4）按键面板：无尘土、印迹

（5）照明灯具：无厚积尘土

（6）各房间门，通道门：无尘土、污迹

（7）客梯厅顶部：无厚积尘土、污迹

（8）不锈钢面：无脏、污点、污渍

（9）装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土

2、公共区域及卫生间保洁标准：

（1）卫生间：无异味、蚊蝇

（2）地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹

（3）洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物

（4）水龙头：无印迹、尘土、污物

（5）洗手池台面：无水迹、尘土、污渍

（6）镜面：无水点、水迹、尘土、污迹

（7）小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅

（8）大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹

（9）手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净

（10）纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（11）墙面，踢脚线：无尘土、污迹

（12）顶板，空调通风口：无尘土、污迹

（13）隔板：无尘土、污迹、手印、笔迹、小广告

（14）门板，把手：无尘土、污迹、手印、笔迹

（15）皂液盒：无水迹、尘土、污物，按时清洗消毒

3、步行梯保洁标准：

（1）地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物

（2）墙面，踢脚线：无污迹、小广告

（3）货梯门：无尘土、污迹

（4）消防设备：表面无尘土、整洁

（5）楼梯，电梯间，窗框：无尘土、烟头、痰迹、垃圾及杂物，扶手和窗框无尘土、污渍、小广告

4、地下一、二层保洁标准：

（1）地面、通道：无污迹

（2）墙面、管道、铁栏：无尘土、无污迹、见本色

（3）更衣柜顶面：无尘土、无污迹

（4）更衣柜立面：消毒、洁净

5、医疗区保洁标准：

（1）地面：洁净、光亮、无烟头、无痰迹、无碎纸、无烟头、无垃圾杂物

（2）墙面，踢脚线：无尘土、无污迹

（3）窗户：明亮、无积灰

（4）天花板：无蜘蛛网、无积灰

（5）采血沙发，采血柜，活动车：无尘土、无积灰、无污渍

（6）壁柜：无积灰、无污渍

（7）饮水机：无尘土、无污渍

（8）灯具：无厚积尘土

（9）污洗间：无异味、无垃圾、无杂物，室内物品摆放整洁，保洁用具分类洗消、规范悬挂晾晒、有序放置

6、采血车保洁标准：

（1）车内地面：洁净、光亮、无烟头、无痰迹、无碎纸、无污染、无死角

（2）车厢内顶、内壁、内侧玻璃、日光灯、紫外线灯：无尘土、无手印、无污渍、玻璃明亮洁净

（3）装血冰箱（试剂）、储血箱、采血称、热合机、检验设备、台面等：无尘土、无血迹、无污渍、保持洁净

（4）食品柜、饮水机、食品冰柜、电视机、空调机、桌椅、水池：无尘土、无污渍、无污染

7、负责非一次性献血耗材洗刷消毒工作：

每天对物品洗刷消毒，洗刷物品包括止血带、止血钳、整理箱等10多种品种，全年共洗刷止血带10万余只，止血钳12万余把，整理箱5000余个，小塑料桶12000余个，小毛巾14000余条，送血箱700个，塑料盆400个；

8、行政办公区保洁标准：

（1）桌椅面，窗台：无尘土、污渍

（2）地面，地毯：无污迹、异味、碎屑、渣土，云石地面清抹干净

（3）墙面，踢脚线：无污渍、无锈斑、无积土

（4）画框等饰物（手可触及）：无尘土、无污渍

（5）垃圾桶，碎纸机：量不超过桶体2/3，并保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（6）办公室热水瓶：每日补充开水，保持瓶体无尘土、无污渍

9、代班室（各类值班室、宿舍）保洁标准：

（1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾

（2）墙面，踢脚线：无尘土、污迹

（3）开关按键面板：无尘土、印迹

（4）电视机、电脑（桌）、照明灯具：无积尘、光亮

（5）不锈钢面：无脏、无污点、无污渍、光亮

（6）装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土

（7）水杯、烟灰缸、茶具：保持洁净、无尘土、无污渍、光亮

（8）门、窗台、窗槽：无尘土、无污渍、光亮

（9）床、柜：无尘土、无污渍

（10）床上用品、拖鞋：1人次更换1次（洗刷）、清洗消毒、无尘土、无污渍

（11）垃圾桶：保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（12）卫生间：无异味、蚊蝇；地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹；洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物；水龙头：无印迹、尘土、污物；洗手池台面：无水迹、尘土、污渍；镜面：无水点、水迹、尘土、污迹；小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅；大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹；手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净；垃圾桶：保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

10、浴室保洁标准：

（1）保持浴室内部卫生清洁，无杂物、无异味

（2）保持浴室内部不锈钢设备、设施光亮无印迹

（3）保持浴室内部墙砖光亮无印迹，屋顶无尘土

（4）保持灯具、开关面板无尘土、光亮

11、厕所保洁标准

（1）地面整洁无杂物、无印记、无水迹、无异味

（2）墙面、隔板、门、天花板无污迹、无广告、无刻画、无灰尘、无蜘蛛网

（3）标识标牌、灯具、开关无灰尘，无印记

（4）室内无乱堆物品，保洁工具干净摆放整齐

（5）座、蹲便器、小便池内外干净、无粪迹、尿碱、无水迹、无污垢，厕纸不超过容器深度的2/3

（6）洗手台面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无杂物

（7）玻璃、镜面光洁无水痕、手印，无明显涂画痕迹

（8）金属设施、水龙头光洁、无皂迹、水渍

（9）通风口定期保洁、无灰尘

（10）洗手液、香球及时补充，定期喷空气清新剂

（11）保洁工具干净、摆放整齐，用完归位

（12）无积存垃圾，无蚊蝇

（13）检查记录本完整无缺、填写清楚可用

12、庭院内外环境卫生保洁标准：

（1）院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹

（2）院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水

（3）院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰

（4）院内垃圾桶每日擦拭保持桶体表面洁净无污垢、痰渍，垃圾每日清理两次量不超过桶体2/3桶内垃圾袋及时更换

（5）院内地面雨篦子定期清理，不发生封堵、阻塞现象

（6）院内绿地内无烟头、垃圾、保持土壤平整

（7）院内道路、停车场地、楼宇墙裙、露台面洁净，无烟头、垃圾

（三）保洁服务要求

1、投标人需具备承担医疗机构保洁服务需求的能力，能够执行服务要求，根据功能区域需要投标人为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等。

2、保洁用具用品使用要求：保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用；消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂等必需的易耗物品（包含在合同金额内），需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品。

3、保洁员工要求，具备对工作负责的精神服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的能力，挂胸牌，着工装（投标人提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。明确要保洁的功能区域划分与分类执行操作规程，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行。

4、合理安排人员设置及工作时间，实行弹性工作制度，但每天工作开始时间不得晚于7：20分，每天工作结束时间不得早于17:00分；特殊岗位（检验科、献血服务一科、献血服务二科、采血车、医疗废弃物暂存站等）另有规定的，按规定执行；门前三包区域、院内主要道路、1#楼一、二层大厅以及五层办公室（区）必须在上午7：40分之前打扫完毕；献血服务一科、献血服务二科、采血车作为重点保洁区域，其中卫生间要做到有专人值守。合理设置必要的机动力量，及必要的人员储备，以满足采购人的应急保洁需求。除办公区域外，其他医疗区域包括献血服务一科、献血服务二科、采血车等要求全周7天工作。

5、安排在采购人单位工作的保洁员80%应为熟练工。

6、保洁应急能力要求

（1）当发生医疗垃圾泄漏事件时，能启动相关应急预案做好泄漏区域的消毒处置，同时报告采购人总务科和业务科；

（2）当清运医疗垃圾发生锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行初步处理，同时报告采购人总务科和业务科并填写登记表；

（3）当发生重大事件时能及时向采购人总务科报告，并及时协调应对，保障工作有序进行。

7、其它要求

（1）在进行湿拖、洗地机作业、雨雪天时要在作业区醒目位置放置告示牌防止人员滑倒或绊倒；

（2）投标人要为采购人提供不间断保洁管理服务，对采购人遇特殊事件安排应急保洁服务，对特殊区域、特殊地面进行专项机械保洁（机械设备由投标人配备）；

（3）投标人对行政办公区域的中心级领导办公室内和所有职能部门办公室内的清洁工作全面负责，办公区域与医疗区域保洁用具分区使用，专区专用；

（4）投标人对献血服务一科、献血服务二科、成份科、检验科、质控科、血型室、研究所、输血研究室实验室等所有检验医疗操作室只负责保洁工作，不负责机器设备、器械、试管、玻片、导管、操作台面的清洁消毒工作；

（5）投标人清洁频次，依具体情况酌情而定；负责清洁擦拭高处灯具、通风口、内墙、拆装窗帘和隔帘（1次/季度）；

（6）投标人负责生活垃圾和医疗垃圾的收集、运送至院内暂存处，提供消耗品和垃圾袋（医疗废物袋除外）；

（7）投标人负责提供保洁员工和管理人员的服装和工作服的洗涤；提供保洁用的桌巾、尘推、拖布及洗涤消毒剂；

（8）投标人使用的所有消毒液产品、浓度，均按采购人业务科规定执行；

（9）医疗废物收集和生活垃圾清运必须封闭式运输，并执行相关部门规定的时间、路线、及操作规程；

（10）投标人员工要挂牌上岗，服从采购人总务科的工作安排，遵守采购人各项规章制度。

四、协助招标方做好医疗废弃物管理

（一）服务要求

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌、尊重他人、踏实稳重；

3、遵规守纪：遵守采购人规章制度，服从管理；

4、安全操作：坚守岗位、遵守操作规程；

5、投标人提供人员应会简单地计算机操作，经培训能独立完成工作；

6、男性应在60周岁以下，女性应在55周岁以下，身体健康；

7、医疗废弃物处理的相关要求。

（二）医疗废弃物暂存管理规定

1、医疗废弃物应用黄色医疗废物专用袋包装，内容物应是专用袋体积的3/4，扎紧口袋，严禁废物渗漏外溢。

2、锐器应装入密闭的锐器盒内，锁死出口。

3、工作人员每天按规定时间、规定路线收集医疗废弃物。收集医疗废弃物时须严格检查包装、容器的严密性，严禁医疗废弃物与生活垃圾混装。严禁医疗废弃物在收集、暂存过程中发生遗撒、流失、泄露等情况。

4、每天对医疗垃圾暂存室进行消毒：用紫外线灯照射1小时，用1：200的84消毒液清洁房间、地面、容器等设施，保持室内清洁。

5、暂存室内严禁堆放生活用品及杂物。

6、医疗废弃物分类存放，并在暂存地有明显分类标识。

7、确保暂存处防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防其他人员接触等安全措施的实施。

8、工作人员在工作中发生被医疗废弃物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告采购人工程科。

9、医疗废物存放时间不得超过2天，转运的医疗废弃物与转运公司实际称量核实，签字并保留转运联单。

10、每天根据科室当日的医疗废弃物产生情况，填写医疗废弃物收集转运记录单。

11、每月5日前填写上月份医疗废弃物收集转运月统计表上报采购人工程科。未按时填交报表或报表填写错误的处罚100元。

12、工作完毕后，关闭水、电、锁好门窗、挡上挡鼠板，保障医疗废物暂存室安全。

13、医疗废弃物管理人员上岗前须出示健康检查证明，投标人每年应对医疗废弃物管理人员进行健康检查，检查项目按采购人要求执行。

五、协助招标方收集清运生活垃圾

（一）服务范围、内容

协助招标方收集清运生活垃圾；

（二）服务要求

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止，精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗；

3、文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语；

4、遵规守纪，遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守采购人规章制度；

5、基本知识，岗前培训考核合格上岗，做好个人防护。

六、保洁物耗的使用标准

1、保洁使用的84消毒液、洁厕灵、洗手液、垃圾袋等易耗品必须通过国家行业标准检测或认可。

2、使用的擦手纸及厕纸必须是主流品牌、知名品牌，质量达标。

## 第二 绿化及室内植摆服务，虫控消杀

一、服务范围、内容

（1）室内：招标方所有楼内公共场所和办公室内植摆；

（2）院内：院内苗木、草坪的修剪、施肥、病虫害防治等；

（3）北沙滩宿舍：院内苗木、草坪的修剪、施肥、病虫害防治等；

（4）采血屋：内外绿植摆放。

（5）重大节日，花坛植摆养护。

（6）负责中心虫控消杀。

二、服务要求

（一）服务人员素质要求

1、仪容仪表，统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止，精神饱满、文明礼貌、踏实稳重；

3、遵规守纪，遵守中心规章制度；

4、养护工作不能对采购人正常工作造成影响；

5、专业技术过硬，工作经验丰富。

（二）绿化服务要求：

1、按照园林绿化养护操作规程和园林绿化养护质量标准进行养护；

2、保持室内绿植、花卉外观、品质、长势良好和健康；

3、及时更换不健康花卉，使其枝繁叶茂，具有观赏性；

4、保持叶片、盆具土壤的卫生清洁；

5、院内苗木、草坪及时修剪、施肥、治虫，保持健康和美观；

6、全年室内草本花卉不得少于115盆,木本花卉不得少于150盆,花卉高度按摆放位置决定；

7、重大节日花坛摆放方案要经总务科审阅,做到及时新颖、美观大方，要具有与节日相关的含意；

8、1#楼一层、二层大厅和行政办公区域的花卉，要保证在花期内；

- 虫控消杀服务要求

- 消杀全域每季度一次，食堂每月一次，根据实际需求增加消杀次数，按照需求增设鼠盒、粘鼠板、鼠药、蟑螂药，确保重点部位无四害。

- 包含本院所有区域及所有献血点等部位。

## 第三 电梯服务

电梯服务范围、内容

（一）电梯分布范围

| 序号 | 电梯地点 | 电梯型号 | 速度 | 额定载荷 | 层/站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼1# | 300VF | 1.5m/s | 1000kg | 12/12 |
| 2 | 1号楼2# | 300VF | 1.5m/s | 1000kg | 12/12 |
| 3 | 1号楼3# | 300VF | 1.0m/s | 1000kg | 13/13 |
| 4 | 1号楼D1杂物梯（2部） | TWJ100－1－M | 0.9m/s | 100kg | 4/4 |
| 5 | 4号楼W1#杂物梯 | LMVF-EF | 0.4m/s | 200kg | 2/2 |

（二）电梯服务内容

1、负责电梯日常维护、保养。

2、电梯内必须标明紧急呼叫电话号码。

3、负责电梯紧急故障处理，在接到报修后30分钟内到达现场。

4、负责日常电梯轿厢维护及运行中安全隐患的排查。

5、负责电梯日、周、月、季的巡检、保养和维修。

6、负责电梯年检工作。

（三）电梯服务要求：

1、上岗员工基本素质要求

（1）仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

（2）行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重客人、踏实稳重；

（3）遵规守纪：遵守采购人规章制度；

（4）安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

2、电梯服务要求

（1）投标人自行管理电梯或委托专业电梯公司管理电梯,均须提供国家相关部门认证的电梯维修、保养资格证书；

（2）对电梯维保人员进行日常管理和安全操作教育，确保无安全责任事故发生；

（3）监管电梯轿厢内外的维护质量达标；

（4）管理电梯安全操作运行100%；

（5）接待投诉化解矛盾改进服务质量，满意率≥95%；

（6）主管经常到服务一线，了解满足需求及时解决现场问题。

3、对电梯维保工作的制度要求

（1）严格按照《特种设备安全监察条例》《北京市电梯安全监察办法》《电梯监督检验规程》《特种设备质量监督与安全监察规定》《电梯安装技术规范》等6个不同法规执行；

（2）制定以岗位责任制为核心各相关人员的职责；

（3）制定电梯有关人员工作守则；

（4）制定安全操作规程；

（5）制定《电梯常规检查制度》《电梯维修保养制度》《电梯定期检验制度》《培训、考核制度》《应急措施和救援预案》《应急救援和应急演习记录》《电梯钥匙管理使用制度》《电梯机房管理制度》《故障状态救援操作规程》《电梯盘车须知》《乘梯须知》（客梯）、《使用电梯须知》（货梯）、《使用须知》（杂物梯）等。

## 第四 配送服务

一、配送

（一）服务范围、内容

1、为确保物料供应充足，每月进行调拨需要人工搬运物料约6吨，同时每月为保障科室物料使用，需要人工配送物料约8吨，年配送物品16285825件，每天小盘点一次，每月月末大盘点一次。负责中心内外采血点、实验室、办公室等工作场所配送物料、食品、采血耗材、办公用品等；

2、负责献血点取血服务；

3、负责蒸馏水制作及配送。

（二）服务要求

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌、尊重他人、踏实稳重；

3、遵规守纪：遵守中心规章制度，服从管理；

4、安全操作：坚守岗位、遵守操作规程；

5、人员应具备高中以上文化水平，会简单地计算机操作，经培训能独立完成工作；

6、男性应在60岁以下，女性应在55周岁以下，身体健康。

二、白衣收发服务

（一）服务范围、内容

1、负责中心各科室被服、工作服的收发工作；

2、每周一至周五负责打包送、取洗涤物品（节假日按洗涤中心工作安排）；

3、每日更换、整理领导值班室、待班室的被褥。

（二）服务人员素质要求

1、仪容仪表，统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止，精神饱满、文明礼貌、踏实稳重；

3、遵规守纪，遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守各项规章制度。

## 第五 设备运行服务

一、污水处理站、北海门岗服务及浴室热水设备运行

（一）污水处理站服务范围、内容

1、设备、设施明细：

⑴ 次氯酸钠投配器一套（加药泵2台、控制系统）；

⑵ 提升泵2台；

⑶ 搅拌机3台；

⑷ 聚合氯化铝加药泵1台；

⑸ 聚丙稀酰胺加药泵1台；

⑹ 絮凝罐1个；

⑺ 沉淀罐1个；

⑻ 接触罐1个；

⑼ 流量器2个

⑽ 管道器；

⑾ 混合器等。

2、污水处理站设备运行服务内容

⑴ 对污水处理站设备，实施24小时运行操作；

⑵ 设备、设施明细中所包含内容的日常养护；

⑶ 做好运行、维修、保养等相应记录。

3、人员要求

⑴ 维保人员至少一人应持污水处理工（医用污水处理工）上岗证上岗；

⑵ 统一着装，佩戴胸卡，仪表端庄、整洁；

⑶ 遵规守纪，遵守中心规章制度；

⑷ 爱护设备设施，遵守操作规程，坚守岗位，安全操作。

4、污水处理站运行服务要求

（1）熟练掌握污水设备的性能，遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范；

（2）定时巡检污水设备，发现问题及时处理或上报，确保设备正常运行；

（3）熟练掌握水质化验要领，按时进行水质化验，确保化验结果准确；

（4）各项记录填写认真仔细，设备运行记录齐全，各种数据准确；

（5）专人使用和保管化验药品及器具，使用时防止污染和浪费，化验后器具清洗干净，摆放整齐；

（6）做好化验室的环境卫生；

（7）做好安全工作，防止发生人身事故；

（二）北海门岗服务

1、服务范围、内容

⑴为北海宿舍提供门岗服务，负责宿舍门卫的管理。

⑵坚守岗位，不准私自离岗、擅离职守。

2、服务要求

⑴仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

⑵行为举止：精神饱满、文明礼貌、尊重他人、踏实稳重；

⑶遵规守纪：遵守中心规章制度，服从管理；

⑷坚守岗位：严禁班上玩手机、闲聊、嬉笑打闹；

⑸提供人员无犯罪记录、无纹身、五官端正；

⑹男女不限。

（三）浴室热水设备运行

1、浴室热水设备运行服务及工作内容

（1）巡视太阳能集热器有无损坏

（2）巡视太阳能管道保温有无破损

（3）巡视太阳能增压泵、循环泵有无异响、有无异常

（4）巡视太阳能一次系统防冻液有无缺少

（5）巡视太阳能管道有无跑冒滴漏现象

（6）巡视太阳能补水系统是否正常，水位不得低于80%

（7）巡视太阳能水箱有无跑冒滴漏现象

（8）巡视太阳能自控系统是否准确、灵敏

（9）巡视太阳能仪表是否正常

（10）做好相关记录

2、人员要求

（1）统一着装，佩戴胸卡，仪表端庄、整洁；

（2） 遵规守纪，遵守中心规章制度；

（3）爱护设备设施，遵守操作规程，坚守岗位，安全操作。

（4）无不良嗜好

二、协助招标方做好空调运行值班、配电室运行值班

（一）服务范围、内容

1、空调运行服务内容；

（1）遵守中心相关规定，按照操作规程操作，熟知空调设备的性能及状态。

（2）按照要求开启空调设备，监视设备的运行情况，及时排除故障，确保运行正常。

（3）保持好设备机房的环境卫生，定期进行卫生清理。

（4）做好空调的运行记录。

（5）做好安全工作，防止发生人身事故。

2、配电室运行服务内容；

（1）值班期间，负责对配电设备的监视、操作和事故处理；

（2）熟知各项操作规程，了解配电室设备性能、仪表指示作用及其运行方式；

（3）按照规定巡视设备，准确抄录仪表数据，认真填写值班记录；

（4）遇有负荷显著变化或遇风、雷、雨、雪天气时，增加巡视次数，密切关注设备运行情况；

（5）禁止无关人员进入配电室，如需进入时须经中心领导同意并做好登记；

（6）做好配电室设备和环境卫生；

（二）人员要求：

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重他人、踏实稳重；

3、遵规守纪：遵守中心规章制度；

4、安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

三、中控值守服务

一、服务范围

1、中心监控室运行值守，人员由保卫科管理。

二、服务要求

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌、尊重他人、踏实稳重；

3、遵规守纪：遵守中心规章制度；

4、安全操作：坚守岗位、遵守操作规程。

5、消防监控必须有专人24小时职守，负责处理各种报警信号，操作各种报警设备，及早发现火灾险情，早期扑救，使人机能够有机结合。

6、每班人员配置不少于2人。出现报警后，一人负责出现场确认报警情况，一人在消防监控室值机，全面掌握情况，严密监视，处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。

7、每班连续工作时间不超过12小时。

8、保证操作人员的相对稳定。按照《中华人民共和国消防法》第十八条规定，自动消防系统的操作人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程，熟练掌握本系统的工作原理。

9、设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质。中心使用的消防监控柜运行于WINDOWS操作系统下，要求工作人员要掌握基本的电脑操作技术。

10、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。

第六 综合维修服务

（一）服务内容

1、门窗、水、电（强弱）、暖通、网络等

（1）协助中心做好弱电（电话线、网络）维修工作；

（2）负责中心的电源线路、照明等设备和配电箱（柜）、T接箱、所有二级配电箱（柜）、电源箱的巡视检查；

（3）熟悉中心所有的供用电系统及负荷情况；

（4）按照《北京地区电气规程汇编》中的相关要求定期检查线路、电气设备及各用户用电情况，不违章用电，确保安全，注意防火；

（5）保证各科室正常用电，若发现问题，须根据轻重缓急在当时或当天解决，遇突发事件或重要科室断电，以最短时间、最快速度迅速到达现场妥善处理；

（6）严格遵守操作规程及施工工艺，保证施工安全及维修质量，注意供电系统的保养维修，保证供电系统的安全运行；

（7）注意节约用电，对浪费电和用电不合理现象要制止，并采取有效措施；

（8）定期对配电箱、配电柜及大功率电气设备进行全面巡检，对安全隐患进行排查，并做好巡检记录；

（9）保管好个人工具、设备、材料，注意节约；

（10）配合中心工程改造、维修施工单位的安全用电；

2、门、窗和锁具维修内容

（1）负责中心楼宇门、窗、锁具、办公桌椅的维修工作；

（2）负责中心所有电动门、防火门的维修；

（3）负责中心上下水管、水龙头、暖气管道的零维修工作；

（4）定期巡视检查门窗、候诊椅等是否损坏，及时处理；

（5）参与、配合中心的应急抢险工作，协助其他班组完成中心维修服务工作；

（6）负责献血车、方舱等零维修工作；

（7）负责对楼顶、墙体墙面、路面的安全巡视，发现重大隐患及时上报总务科；

（二）人员服务要求：

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重他人、踏实稳重；

3、遵规守纪：遵守中心规章制度；

4、安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

（三）零维修耗材标准

1、零维修产生的配件200元以下由中标方负责。

1.1 中标方根据招标方实际情况备有充足零维修配件，如：阀门、管材、锁具等。

2、中标方所提供的零维修配件必须经国家标准检验合格，质量达标。

第七咨询引导服务

（一）服务内容

1．提升献血者满意度：通过准确导引，帮助献血者快速找到目的地。

2. 提高工作效率：合理引导献血者和访客流动，避免拥堵和混乱，提高整体服务效率。

3. 维护中心形象：通过规范和贴心的引导服务，体现献血服务的专业性和服务意识。

（二）引导服务的要求

1. 定期对工作人员进行培训，提高其引导服务技能和专业素质。

2. 设置考核指标，对工作人员的引导服务做出评估，及时发现问题并加以解决。

3. 收集献血者和访客的反馈意见，了解引导服务的满意度和改进建议。

4. 定期组织会议，总结经验，分享好的实践案例，推广先进的引导服务方法。

（三）人员要求

1.女性，中专及以上文化程度，20-28岁，身高164cm以上,性格开朗随和，形象气质佳，有亲和力。
    2.普通话标准，有一定外语能力,综合素质较高，有发展潜力。
    3.有良好的服务意识，熟练使用电脑、传真机、复印机、打印机等各种办公设备;熟练使用各种办公软件。
    4.具有良好的沟通交往能力，精通各种礼仪常识。
    5.具有一定组织协调能力、思维敏捷，应变能力强。

6. 统一着装，遵守中心规章制度。

商务条款

一、人员数量及要求

该项目根据目前运行情况，需配备人员不少于68人，项目经理1人，咨询引导不少于2人，配电值班不少于8人，换热站及污水运行值守不少于8人，监控值守不少于5人，锅炉运行不少于3人（冬季供暖期间）。

二、培训要求

- 投标人根据物业服务具体项目要对人员要有岗位培训计划，有培训提纲内容，有考核标准，经考核合格才能上岗。

- 投标人所属工作人员体检并取得健康证方可上岗。

三、服务期限

服务期限：自合同签订之日起1年

服务地点：北京市红十字血液中心（北京市海淀区北三环中路37号）

入场时间：中标人需在中标公告发出后5日内完成交接进驻工作

四、验收标准

由采购人相关部门分别对物业具体服务项目进行日常检查，并定期进行满意度调查。

五、付款方式

物业服务费按月支付。采购人每月对中标人进行合格率和满意度测评，并根据测评结果支付上一月度的服务费用。中标人应接受采购人在遵循项目合同基础上进行的合格率测评和满意度调查。合格率测评表和满意度调查表的格式可由中标人提供，并经采购人同意后共同制定。

| 合格率和满意率结果（X） | 罚则 |
| --- | --- |
| X≥90% | 合格，全额支付服务费 |
| 80%≤X＜90% | 扣除考核期应付服务费的5%作为违约金 |
| 70%≤X＜80% | 扣除考核期应付服务费的10%作为违约金 |
| X＜70% | 扣除考核期应付服务费的10%作为违约金，如连续二个月低于70%，采购人可单方取消本合同。 |
| 备注 | X=合格率×60%+满意率×40% |

六、其他相关要求

1.投标人需具备承担公共卫生单位保洁服务、绿化及室内外植摆服务及电控消杀服务、电梯服务、配送服务、设备运行服务、综合维修服务、咨询服务的能力，能够采用先进的物业信息化智慧后勤管理系统和手段，结合项目建设，提供符合项目实际运行的信息化管理方案，并在本项目投入使用专业的后勤管理信息化系统，如有保洁、医疗废物、设备设施巡检、一键报修、设施设备台账等专业化智能模块。执行采购人主管部门规定的物业服务管理要求。

2.本项目仅允许投标人将电梯维保服务工作分包给具有相应资质的公司，分包供应商不得多于两家。投标人自行管理电梯或委托专业电梯公司管理电梯，须提供《中华人民共和国特种设备安全法》规定的包含电梯维修资质的证书扫描件。